4. Локальный ремонт мягких, металлических и шиферных кровель.

Набор работ по локальному ремонту мягких, металлических и шиферных кровель соответствует набору работ полного ремонта этих же кровель. При этом каждый вид работ по объёму уточняется по месту.