- 5. Ремонт межпанельных швов в полном объёме

5.1.	Восстановление уплотнения межпанельных стыков
насухо:

(расчистка стыков от старой мастики, укладка утеплителя - «Вилотерм»).

- Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков тиоколовой мастикой с предварительной подготовкой поверхностей панелей для нанесения мастики.

- Погрузка, разгрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.