12. Ремонт систем ХВС (подвал).

- Отключение от наружной сети.

- Опорожнение системы.

- Разборка трубопроводов различных диаметров, снятие задвижек, кранов вентилей.

- Прокладка трубопроводов ХВС из оцинкованных ВГП труб

- Установка задвижек, кранов, вентилей.

- Монтаж промывочного штуцера с краном для промывки лежака.

- Монтаж необходимых опорных конструкций.

- Установка манометров до и после вводных задвижек.

- Врезка в действующую наружную сеть.

- Гидроиспытания смонтированных трубопроводов с оформлением Акта.

- Промывка смонтированных трубопроводов с оформлением акта.

- Окраска участков резьбовых соединений.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.