6. Локальный ремонт межпанельных швов.

6.1.	Частичное восстановление уплотнения межпанельных стыков
насухо:

(расчистка стыков от старой мастики, укладка утеплителя - «Вилотерм»).

- Частичное устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков тиоколовои мастикой с предварительной подготовкой поверхностей панелей для нанесения мастики.

- Погрузка, разгрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.