- 8. Ремонт входных узлов

- Ремонт кровли козырьков входных узлов (снятие старого гидроизоляционного ковра, ремонт стяжки с разуклонкои, нанесение праймера, устройство капельников, устройство гидроизоляции и примыканий ковра к стене дома с фартуком).

- Устройство декоративного ограждения козырька входного узла (при наличии ограждения в проекте).

- Ремонт ступеней, площадки, ограждений площадки, перед входной дверью, опор козырька входного узла (при необходимости), поручней и т.д.

- Окраска строительных и металлических конструкций.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление акта на выполненные работы.