14. Ремонт систем электроснабжения.

- Замена автоматов защиты.

- Замена электрической проводки от ВРУ до подъездных стояков.

- Замена подъездных электрических стояков.

- Замена поквартирных автоматов защиты до квартирных электрических счетчиков.

- Замена светильников освещения МОП.

- Замена проводки в подвале, (при необходимости в подъездах) и установка светильников.

- Оформление общего акта на выполненные работы.