11. Ремонт системы ГВС (подвал).

- Отключение системы от наружных сетей.

- Разборка трубопроводов различных диаметров.

- Прокладка трубопроводов ГВС и установка опор. 11.4.Установка задвижек, вентилей, кранов.

- Врезка и установка манометров после вводной арматуры.

- Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов и их промывка с оформлением актов.

- Окраска трубопроводов кремний органическими красками с оформлением акта.

- Врезка в действующие наружные сети.

11.9.	Теплоизоляция смонтированных трубопроводов с оформлением
акта.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.