9. Ремонт фасадов (навеска водосточных труб и водоприёмных воронок).

- Демонтаж дефектных водосточных труб, воронок, настенных штырей и хомутов.

- Монтаж (навешивание) водосточных труб с коленьями, межколенными звеньями, замыкающими, промежуточными, цокольными звеньями, отмётами, настенными штырями и хомутами.

- Установка водоприёмных воронок с подводящими лотками на заклёпках и креплением воронок на карнизных штырях.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление акта на выполненные работы.