13. Ремонт системы канализации (подвал).

- Монтаж (прокладка) трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (с!=100 и (1=50) с необходимым количеством ревизок (на каждом стояке) и прочисток.

- Устройство кирпичных столбчатых фундаментов, подвесок и т.д.

- Устройство дополнительных опор (подвесок) под чугунными стояками на выпусках канализации под перекрытием подвала.

- Проверка уклонов трубопроводов канализации в подвале.

- Присоединение смонтированных канализационных трубопроводов к существующим стоякам и выпускам на канализационные колодцы.

- Проверка герметичности смонтированных трубопроводов и их пропускной способности с устройством дополнительного сброса воды в канализационную сеть в подвале дома.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.