Техническое задание на проведение технического обслуживания и

ремонта медицинской техники

1.1.1. Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования, установленного в МЛПУ «ЛЦГБ» и ее подразделениях, должно проводиться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.10.1990 № 394 «Об утверждении положения о комплексном техническом обслуживании, ремонте, монтаже и наладке медицинской техники» и письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003 № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники».

1.1.2. Виды работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, установленного в МЛПУ «ЛЦГБ» и ее подразделениях:

- периодическое и текущее техническое обслуживание

- контроль технического состояния

- ремонт  медицинской техники

    - При техническом обслуживании и ремонте медицинского оборудования, установленного в МЛПУ «ЛЦГБ» и ее подразделениях, должны применяться только оригинальные запасные части фирм-производителей оборудования или запчасти, официально разрешенные производителями для применения.

    - Проведение регулярной инструментальной проверки технического состояния медицинского оборудования, установленного в МЛПУ «ЛЦГБ» и ее подразделениях, осуществляется в соответствии с графиками, рекомендованными фирмами-производителями оборудования, с предоставлением ежемесячных, ежеквартальных и годовых протоколов испытаний.

- Исполнитель проводит инструктаж персонала МЛПУ «ЛЦГБ» и ее подразделениях о методах работы на оборудовании, его функциональных возможностях и правилах его эксплуатации с представлением соответствующей документации.

- В соответствии с регламентными предписаниями фирм-производителей,
Исполнитель производит проверку медицинского оборудования, установленного в МЛПУ «ЛЦГБ» и ее подразделениях, на соблюдение параметров электротока и других субстанций, передаваемых от приборов к пациенту.

- Запасные части для медицинского оборудования, установленного в МЛПУ «ЛЦГБ» и ее подразделениях, закупаются  Исполнителем и оплачиваются Заказчиком.

- Исполнитель заблаговременно, после проведения профилактических осмотров
уведомляет Заказчика о необходимости приобретения и замены быстроизнашивающихся
деталей и изделий, и по указанию заказчика проводит ремонт с приобретением указанных
деталей и выставлением счета заказчику.

- Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ по
техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, установленного в МЛПУ «ЛЦГБ» и ее подразделениях, субподрядные организации, имеющие соответствующие разрешения на их выполнение, при этом ответственность и гарантийные обязательства за качество выполненных работ в полном объеме несет Исполнитель.

- Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и
техническому обслуживанию и периодичность технического обслуживания должны и соответствовать требованиям эксплуатационной документации или по согласованию с Заказчиком, но не реже одного раза в неделю:

- обеспечить работы по техническому обслуживанию медицинской техники необходимыми контрольно-измерительными приборами и инструментом, материалами и запасными частями,

- направлять своего представителя для определения и устранения неисправности медицинской техники в случае внезапного выхода их из строя, независимо от даты планового технического осмотра после получения заявки от Заказчика в течение 48 часов,

- проводить минимум один раз в год инструктажи специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на обслуживание. В случае принятия на ТО нового оборудования проводить внеочередной инструктаж медицинского персонала,

- выдавать дефектные ведомости на медицинское оборудование, подлежащее списанию

-  проводить плановый ремонт медицинской техники, а в случае необходимости и внеплановый	ремонт.

Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию

медицинского оборудования

| Контроль технического состояния |  |  | Периодическое техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ | Перед использованием | Периодический |  |
| 1. Внешний осмотр рабочего места и изделия: |  |  | 1. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей. |
| - проверка наличия экранов в целом или его ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации. | + | + |  |
|  |  |  | 2. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов |
| 2. Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности и надежности: |  |  | 3. Затяжка ослабленных крепежных элементов. |
|  |  |  | 4. Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др. |
| - проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей; | + | + |  |
|  |  |  | 5. Замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.). |
| - проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных блокировок; | - | + |  |
|  |  |  | 6. Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией. |
| - контроль состояния устройств; | + | + |  |
| - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу. | - | + |  |
|  |  |  | 7. Настройка и регулировка изделия. |

| 3. Проверка наличия расходных материалов и заправка ими изделия. | - | + |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Проверка готовности изделия к использованию: |  |  |  |
| - проверка исходных положений органов управления. | + | + |  |
| 5. Включение и проверка работоспособности изделия: |  |  |  |
| - проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок, а также их замена в случае необходимости изделий. | + | + |  |
| - инструментальный контроль основных технических характеристик; | - | + |  |
| - контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа | - | + |  |

Список медицинского оборудования.

| МЛПУ "ЛЦГБ" и ее подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Список медицинского оборудования, представленного для технического обслуживания |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК: |  |  |  |  |
| 1 | Светильник медицинский 12- рефлект. | L7412 | зав.8274C66 | 2007 |
| 2 | Светильник медицинский 12- рефлект. | L7412 | 1010400599 | 2009 |
| 3 | Светильник медицинский 12- рефлект. | L7412 | 1010400984 | 2009 |
| 4 | Светильник медицинский 12- рефлект. | L7412 | 1010400985 | 2009 |
| 5 | Светильник медицинский 9- рефл. с бл. пит. | СМ-2 | 01371114 | 2000 |
| 6 | Камера стерилизационная Ультралайт | КБ-Я-ФП | 1010400491 | 2008 |
| 7 | Облучатель бактерицидный потолочный | ОБП-300 | б/н | 2008 |
| 8 | Облучатель бактерицидный потолочный | ОБП-300 | б/н | 2008 |
| 9 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе-450 | 01370676 | 2001 |
| 10 | Рециркулятор бактерицидный | РБ-06 | б/н | 2007 |
| 11 | Отсасыватель медицинский | 7А-2 | 01370675 | 2008 |
| 12 | Отсасыватель хирургический «Eschmann» | VP-35 | зав.2766 | 2008 |
| 13 | Отсасыватель хирургический «Eschmann» | VP-35 | зав.1098 | 2007 |
| 14 | Отсасыватель хирургический «Eschmann» | VP-35 | зав.1062 | 2007 |
| 15 | Аппарат для аспирации и ирригации эндоскопический | АИ-6\10-02 | 1010400855 | 2008 |
| 16 | Аппарат для аспирации и ирригации (комплект) | АИ-6\10 | 1010400296 | 2006 |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-9Н | зав.0805291 | 2006 |
| 18 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-9Н | зав.0580057 | 1998 |
| 19 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-9Н | зав.1100193 | 2000 |
| 20 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01370975 | 1998 |
| 21 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371087 | 1998 |
| 22 | Стерилизатор дезинфекционный | Binder E28 | 01371287 | 1996 |
| 23 | Камера для хран. стерильных инструментов | КБ-«Я-ФП» | 1010400491 | 2006 |
| 24 | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-300-01 | 1010400184 | 2002 |
| 25 | Аппарат электрохирургический Фотек | Е-301 | 1010400306 | 2006 |
| 26 | Аппарат электрохирургический Фотек | Е-301 | 1010400791 | 2006 |
| 27 | Аппарат электрохирургический Фотек | Е-301 | 1010400602 | 2006 |
| 28 | Аппарат для вч-электрохирургии | ЭХВЧ-500 | 01371672 | 2005 |
| 29 | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ 150 РЭ | 01371182 | 2000 |
| 30 | Ушиватель органов | УО-40 | 1010400037 | 2006 |
| 31 | Ушиватель органов | УО-60 | 01371693 | 2004 |
| 32 | Электродерматом | ДР-1 | 01371068 | 1998 |

| РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга медицинская | Опн-8 | 01371119 | 2000 |
| 2 | Центрифуга | Плазмофорез | 01371105 | 2000 |
| 3 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 01371025 | 1999 |
| 4 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 01371026 | 1999 |
| 5 | Облучатель бактерицидный потолочный | ОБП-300 | 01370100 | 2009 |
| 6 | Облучатель бактерицидный потолочный | ОБП-300 | 01370101 | 2009 |
| 7 | Облучатель бактерицидный потолочный | ОБП-300 | 01370102 | 2009 |
| 8 | Аспиратор | Tobi | 1010400186 | 2006 |
| 9 | Аппарат искусств, вентиляции легких | РО-9Н | зав.0805291 | 2008 |
| 10 | Аппарат искусств, вентиляции легких | РО-9Н | зав.1240109 | 2004 |
| 11 | Аппарат искусств, вентиляции легких | РО-9Н | зав.1210101 | 2001 |
| 12 | Аппарат искусств, вентиляции легких | РО-9Н | зав.0870086 | 2002 |
| 13 | Аппарат для внутреннего облучения крови | АЛОК-1 | 01371184 | 2000 |
| 14 | Аппарат для плазмофореза | АПФ | 01371094 | 2000 |
| 15 | Центрифуга для плазмофореза | «ЦМП» | 01371105 | 2000 |
| 16 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371088 | 2000 |
| 17 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШCС-80 | 01370976 | 1998 |
| 18 | Пульсоксиметр | BPM-200 Biosys | 1010400294 | 2006 |
| 19 | Пульсоксиметр | BPM-200 Biosys | 1010400332 | 2006 |
| 20 | Пульсоксиметр | Mediaid PALCO | 1010400333 | 2006 |
| 21 | Дефибриллятор портативный | Primedic Defi-B | 01371187 | 2002 |
| 22 | Дефибриллятор | «Defi» | 01371120 | 2000 |
| 23 | Рентгеновский аппарат 10Л6-01 передвижной палатный | 9Л5-01 | 1192 | 1995 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| 1 | Отсасыватель хирургический | АП-600 | 310892 | 1992 |
| 2 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | зав.7870 | 1990 |
| 3 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе-450 | 1010400369 | 2006 |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| 1 | Ингалятор ультразвуковой «Альбедо» | ИН-7 | 01371706 | 2006 |
| 2 | Стерилизатор | Э-60 | 01370205 | 2008 |
| 3 | Аппарат для ДВЦ-терапии | Волна-2.1 | 01371402 | 2001 |
| 4 | Аппарат КВЧ | Порог-ЗМ | 01371014 | 1995 |
| 5 | Аппарат для ДМВ терапии (зав.600064) | Солнышко | 1010400027 | 2006 |
| 6 | Аппарат для низкочастотной терапии | Полюс-101 | 1010400347 | 2006 |
| 7 | Аппарат для низкочастотной терапии (зав.8078) | Полюс-101 | 01371401 | 2001 |
| 8 | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | 01371157 | 2000 |
| 9 | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | 01371158 | 2000 |
| 10 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30-2 | 01371366 | 2001 |
| 11 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-70-01-А | зав.262 | 2001 |
| 12 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 1010400029 | 2006 |
| 13 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 01371156 | 2000 |
| 14 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | 01371161 | 2001 |
| 15 | Аппарат эл.терапевтический | Амплипульс-7 | 1010400352 | 2006 |
| 16 | Аппарат эл.терапевтический | Вулкан 1-1 | 01371402 | 2003 |
| 17 | Аппарат для гальванизации (зав.82258) | Поток-1 | зав.82258 | 2000 |
| 18 | Аппарат для гальванизации (зав.94035) | Поток-1 | зав.94035 | 2003 |
| 19 | Аппарат для гальванизации (зав.107888) | Поток-1 | 1010400348 | 2007 |
| 20 | Аппарат для гальванизации (зав.108076) | Поток-1 | 1010400349 | 2007 |
| 21 | Аппарат для гальванизации (зав.108086) | Поток-1 | 1010400350 | 2007 |
| 22 | Облучатель ртутно-кварцевый настольный | ОРК-21 | б/н | 1996 |
| 23 | Облучатель ртутно-кварцевый | ОРК-21М | зав.14663 | 1996 |
| 24 | Облучатель ультрафиолетовый | ОУФну | 1010400358 | 2006 |
| 25 | Облучатель ультрафиолетовый кварцевый Солнышко | ОУФв-02 | 1010400359 | 2006 |
| 26 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновой | БОП-01/27 | 1010400357 | 2007 |
| 27 | Устройство для светотерапии | Биоптрон | 1010400356 | 2006 |
| 28 | Аппарат импульсной магнитотерапии | АМТ-2 | 01371358 | 2002 |
| 29 | Аппарат квантовой терапии | Рикта-04/4М1 | 01371427 | 2006 |
| 30 | Аппарат для дарсонвализации | Искра – 1 | 1010400028 | 2006 |
| 31 | Аппарат магнитотерапии | Полимаг | 1010400586 | 2006 |

| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371099 | 1999 |
| 2 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371100 | 1999 |
| 3 | Облучатель бактерицидный потолочный | ОБП-300 | 01370105 | 2009 |
| 4 | Облучатель бактерицидный потолочный | ОБП-300 | 01370106 | 2009 |
| 5 | Аппарат высокочастотный эл. хирургии | ЭХВЧ-500-3 | 01370113 | 1979 |
| 6 | Аппарат для прослушивания плода | АПП | 01371197 | 2002 |
| 7 | Кольпоскоп | ЭКС-1 | 01371426 | 2002 |
| 8 | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-150 | 01371122 | 2002 |
| 9 | Камера для хранения стерильных инструментов Ультралайт | КБ-«Я-ФП» | 1010400488 | 2006 |
| 10 | Камера для хранения стерильных инструментов Ультралайт | КБ-«Я-ФП» | 1010400489 | 2006 |
| 11 | Светильник медицинский 4-х рефлекторный | СМ-28 | зав.1606 | 1978 |
| 12 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | зав.1075 | 1979 |
| 13 | Аппарат электрохирургический | ЭН-57М | зав.593 | 1983 |
| 14 | Аппарат для перывания беременности | АПБ-02 | зав.416 | 1985 |
| 15 | Аппарат для прерывания беременности | АПБ-02 | зав.1189 | 1992 |
| 16 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | зав.11636 | 2008 |
| 17 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | зав.11568 | 2008 |
| 18 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе-450 | 01370672 | 2008 |
| 19 | Отсасыватель ваккум-аспирационный гинекологический | ОГ-10/90-01 | 01371535 | 2006 |
| 20 | Отсасыватель ваккум-аспирационный гинекологический | ОГ-10/90-01 | 01371536 | 2006 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Лучевая диагностика) ЛЦГБ: |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф сушильный для рентгеновский пленок | 2Ц-1193 | 01371054 | 1996 |
| 2 | Аппарат рентгеновский маммографический | МД-РА | зав0216999328 | 2002 |
| 3 | Аппарат рентгеновский общего назначения | СДРА ТМО | зав.0216901204 | 2001 |
| 4 | Проявочная машина | AGFA CP-1000 | 1010400304 | 2008 |
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 01371723 | 2006 |
| 2 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 01371724 | 2006 |
| 3 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | зав.30628 | 1991 |
| 4 | Мешалка настольная | БНР | зав.6039 | 1990 |
| 5 | Аквадистиллятор | АЭ-10МО | 1010400241 | 2006 |
| 6 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБКН-30/2-01-03 | 01350154 | 2001 |
| 7 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБН-450-П | 1010400240 | 2006 |
| 8 | Термобаня (водная баня) (S/N39708308) | J12BAIN UNIVERSAL | зав.41093014 | 1997 |
| 9 | Центрифуга медицинская Элекон | ЦЛМН-Р10-01 | 01371711 | 2006 |
| 10 | Центрифуга медицинская | ОПН-3 | 01371504 | 2006 |
| 11 | Дистиллятор | ДЭ-10 | 01371588 | 2004 |

| ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нейрокартограф | 01-МБН | 01371511 | 1998 |
| 2 | Комплекс аппаратно-программный мониториров. ЭКГ/АД | Кардиотехника-04 | 1010400257 | 2006 |
| 3 | Спирометр | Super Spiro | 1010400248 | 2006 |
| 4 | Электрокардиограф «Fukuda» «Cardimax» | FX-7402 | зав.50000915 | 2009 |
| 5 | Электрокардиограф «Fukuda» «Cardimax» | FX-7202 | 01371674 | 2005 |
| 6 | Электрокардиограф «Fukuda»» Cardisuny» | d-1000 | зав.06007494 | 2000 |
| 7 | Электрокардиограф 6-канальный | MAC 1200 St | зав.550026555 | 2006 |
| ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| 1 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 01371713 | 2006 |
| 2 | Электрокардиограф «Fukuda» 3-х канальный | FCP-2155 | зав.37126554 | 2006 |
| 3 | Ингалятор «Альбедо» | ИН-7 | 01371754 | 2006 |
| 4 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе-4 | 1010400223 | 2006 |
| 5 | Термостат | ТС1/80 СПУ | 01371717 | 2006 |
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| 1 | Ультразвуковой эхоэнцефалограф портативный | Sonomed-315P | 1010400038 | 2002 |
| 2 | Рециркулятор УФ бактерицидный | РБ-07-«Я-ФП» | зав.4747 | 2008 |
| 3 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 1371431 | 2002 |
| НЕВРОЛОГИЯ: |  |  |  |  |
| 1 | Тележка для перевозки больных с гидроподъемником | ТПБР | 01371709 | 2000 |
| 2 | Отсасыватель хирургический | ОМ-1 | 01371188 | 1998 |
| ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| 1 | Отсасыватель медицинский «Армед» | 7А-2 | б/н | июн.09 |
| 2 | Бактерицидная лампа УВО-40-0232 | Аэробакт-33 | 01371292 | 2002 |
| 3 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе-4 | 1010400769 | 2002 |
| 4 | Облучатель рециркулятор бактерицидный | ОБР30-МедТеКо | зав.147 / 08 | 2008 |
| 5 | Ингалятор компрессорный | Бореал F400 | 1010400964 | июн.09 |
| 6 | Ингалятор | Дельфин | 01371359 | 2004 |
| 7 | Ингалятор ультразвуковой индивидуальный | ИНГпорт | 1010400253 | 2006 |
| I ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| 1 | Облучатель бактерицидный | ОБПе-450 | 01371151 | 2001 |
| 2 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | б/н | 2008 |
| 3 | Ингалятор ультразвуковой «Альбедо» | ИН-7 | зав.1708 | 2004 |
| 4 | Ингалятор | Дельфин | 01371336 | 2004 |
| II ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| 1 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе-450 | 01371156 | 2001 |
| 2 | Ингалятор ультразвуковой «Альбедо» | ИН-7 | 1010400022 | 2006 |
| 3 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 01371714 | 2006 |
| III ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |
| 1 | Электрокардиограф «Fukuda» | FCP-7101 | зав.14124668 | 2004 |
| 2 | Аппарат рентгеновский передвижной | 10Л6-01 | зав.62 | 2004 |
| 3 | Ингалятор | Дельфин | 01371335 | 2004 |
| 4 | Облучатель кварцевый передвижной | ОРК-21 | 01371294 | 2002 |
| 5 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе-450 | 1010400368 | 2006 |

| № п/п | Наименование аппарата |  | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсасыватель общего назначения |  | VP-35 Eschmann | 1010400916 | 2008 |  |  |
| 2 | Отсасыватель хирургический |  | ОХ-10 | 1010400383 | 2002 |  |  |
| 3 | Стерилизатор воздушный |  | ГП-80 СПУ | 1010400343 | 2000 |  |  |
| 4 | Стерилизатор воздушный |  | ГП-80 СПУ | 1010400344 | 2000 |  |  |
| 5 | Ингалятор ультразвуковой «Альбедо» |  | ИН-7 | 1010400020 | 2000 |  |  |
| 6 | Облучатель бактерицидный передвижной |  | ОБПе-450 | 1010400367 | 2000 |  |  |
| 7 | Светильник медицинский 3-х рефлекторный |  | СР-5М | 01371701 | 2005 |  |  |
| 8 | Светильник медицинский 3-х рефлекторный |  | СР-5М | 01371716 | 2005 |  |  |
| 9 | Источник света галогеновый |  | CLE- 10 | 01371597 | 2004 |  |  |
| 10 | Камера для хранения стерильных инструментов Ультралайт |  | КБ-Я-ФП | 01371742 | 2006 |  |  |
| 11 | Электронож |  | Эндотом-1 | 01370842 | 2000 |  |  |
| 12 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE |  | Croma- M | 01371385 | 2002 |  |  |
| 13 | Компрессор |  | DK-50 Ecom | 01371575 | 2002 |  |  |
| № п/п |  | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер |  | Год вып. |  |
| СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дефибриллятор-монитор регистратор | ДКИ-Н-08 | зав.Д70700440 |  | 2007 |  |
| 2 |  | Дефибриллятор-монитор регистратор | ДФР-02-УОМЗ | зав.1087 |  | 2006 |  |
| 3 |  | Пульсоксиметр «Кардиэкс» | ПО-02 | зав.051051 |  | 2005 |  |
| 4 |  | Электрокардиограф 3-канальный | ЭК3Т-02 | зав.Э40702876 |  | 2007 |  |
| 5 |  | Электрокардиограф 3-канальный | ЭК3Т-02 | зав.Э40702889 |  | 2007 |  |
| 5 |  | Электрокардиограф 3-канальный «Fukuda» | FX-7202 | зав60002556 |  | 2009 |  |
| 6 |  | Электрокардиограф 1-канальный «Fukuda» Cardimax | FX-2111 | зав.36055753 |  | 2006 |  |
| 7 |  | Электрокардиограф 3-канальный «Fukuda» | FCP-2155 | зав.38056677 |  | 2007 |  |
| 8 |  | Электрокардиограф 3-канальный «Fukuda» | FCP-2155 | зав.38056701 |  | 2007 |  |
| 9 |  | Электрокардиограф 3-канальный «Fukuda» | FCP-7101 | зав.50000669 |  | 2008 |  |
| 10 |  | Электрокардиограф 3-канальный «Schiller» | AT-1 | зав.190.53647 |  | 2007 |  |
| 11 |  | Электрокардиограф 3-канальный «Schiller» | AT-1 | зав.190.53857 |  | 2007 |  |
| 12 |  | Монитор реанимационный портативный | МАР-02Кардекс6 | 1010400729 |  | 2006 |  |
| ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Термостат | ТС-40М | 01371357 |  | 2002 |  |
| 2 |  | Термостат | ТС-40М | 01380540 |  | 2006 |  |
| 3 |  | Термостат | ТС-80 | 01371694 |  | 2005 |  |
| 4 |  | Микротом санный | МС-2 | 1010400195 |  | 2006 |  |
| 5 |  | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 01370075 |  | 2008 |  |
| 6 |  | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 01370076 |  | 2008 |  |
| ЦСО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стерилизатор воздушный Binder | FD-240 | 01371235 |  | 2001 |  |
| 2 |  | Стерилизатор воздушный Binder | FED-240 | 1010400256 |  | 2004 |  |
| 3 |  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 01370963 |  | 1998 |  |
| 4 |  | Стерилизатор паровой | ГП-400-1 | 1010400267 |  | 2006 |  |
| 5 |  | Стерилизатор паровой | ГК-103М ГК-100-ЗМ | 01371244 |  | 1998 |  |
| 6 |  | Стерилизатор паровой | ГК-100-ЗМ | зав.1117 |  | 2002 |  |
| 7 |  | Стерилизатор паровой | ВК-75-01 | 01371457 |  | 2005 |  |
| 8 |  | Установка для очистки инструмента | «Серьга» УЗМ002 | 01370803 |  | 1991 |  |
| 9 |  | Облучатель бактерицидный | ОБПе-450 | 01370642 |  | 1998 |  |
| 10 |  | Аквадистиллятор | АЭ-25МО | 1010400174 |  | 2006 |  |
| 11 |  | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | зав.55 |  | 1998 |  |

| № п/п | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: |  |  |  |  |
| 1 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE | Croma-M | 01371382 | 2003 |
| 2 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE | Croma-S | 01371389 | 2003 |
| 3 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE | Croma-S | 01371442 | 2004 |
| 4 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE | Croma-S | 01371471 | 2004 |
| 5 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE | Croma-M | 01371570 | 2005 |
| 6 | Установка стоматологическая | Century | 01371239 | 2002 |
| 7 | Установка стоматологическая | Century | 01371240 | 2002 |
| 8 | Установка стоматологическая | Century | 01371241 | 2002 |
| 9 | Установка стоматологическая | CHIRADENT Effect | 1010400883 | 2008 |
| 10 | Установка стоматологическая | CHIRADENT 654 C | 01371243 | 2002 |
| 11 | Установка стоматологическая | AL398 HG | 1010400608 | 2007 |
| 12 | Установка стоматологическая | AL398 HG | 1010400622 | 2008 |
| 13 | Установка стоматологическая | AL398 HG | 1010400790 | 2008 |
| 14 | Компрессор | DK-50 Ecom | 1371383 | 2003 |
| 15 | Компрессор | DK-50 Ecom | 1371384 | 2003 |
| 16 | Компрессор | DK-50 Ecom | 1371470 | 2004 |
| 17 | Компрессор | DK-50 Ecom | 1371575 | 2005 |
| 18 | Компрессор | DK-50-2VS | 10104008136 | 2009 |
| 19 | Компрессор | «Космос» | 01371175 | 2009 |
| 20 | Установка ультразвуковая для дезинф. Инструментов | Ультраэст | 01371392 | 2003 |
| 21 | Установка ультразвуковая для дезинф. Инструментов | Ультраэст-М | 01371480 | 2003 |
| 22 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 01371263 | 2002 |
| 23 | Аквадистиллятор | АЭ-25 МО | 1010400174 | 2006 |
| 24 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371259 | 2002 |
| 25 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371260 | 2002 |
| 26 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371261 | 2002 |
| 27 | Камера для хранения стерильных инструментов | КБ»-Я-ФП» | 1010400487 | 2003 |
| 28 | Камера для хранения стерильных инструментов | КБ»-Я-ФП» | 01371469 | 2002 |
| 29 | Камера для хранения стерильных инструментов | КБ-«Я-ФП» | 01371202 | 2001 |
| 30 | Супросон P-MAX | «Селетен-скайлер» | 01371429 | 2002 |
| 31 | Шлифмашина стоматологическая | ШМ-1 | 01371313 | 2002 |
| 32 | Шлифмашина стоматологическая | ШМ-1 | 01371314 | 2000 |
| 33 | Шлифмашина стоматологическая | ШМ-1 | 01371315 | 2000 |
| 34 | Гелиолампа | Трамп-Люкс | 01371213 | 2002 |

| № п/п | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | 88518 | 2001 |  |  |  |
| 2 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | зав.88618 | 2001 |  |  |  |
| 3 | Аппарат для дарсонвализации (зав.668) | Искра-1 | 01371237 | 2001 |  |  |  |
| 4 | Аппарат ДМВ (зав.250136) | Солнышко | 01371333 | 2002 |  |  |  |
| 5 | Аппарат для светотерапии | Биоптрон | 1010400309 | 2006 |  |  |  |
| 6 | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | зав.14985 | 2003 |  |  |  |
| 7 | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | зав.14997 | 2003 |  |  |  |
| 8 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30 | зав.337 | 2001 |  |  |  |
| 9 | Аппарат эл.терапевтический | Рикта 04/4 | б/н | 2000 |  |  |  |
| 10 | Аппарат магнитно-лазерный | Орион | 01371331 | 2002 |  |  |  |
| 11 | Аппарат магнитотерапии | МАГ-30 | 1010400310 | 2000 |  |  |  |
| 12 | Аппарат магнитотепии | MAG 570FD | зав.9883818 | 2006 |  |  |  |
| 13 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1-01ф | зав.0202 | 2004 |  |  |  |
| 14 | Центрифуга | ЦЛМН-Р10-01 | зав.0127-06 | 2006 |  |  |  |
| 15 | Облучатель ртутно-кварцевый | ОРК-21М | 60658 | 2001 |  |  |  |
| 16 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 МО | зав.606 | 2007 |  |  |  |
| 17 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 МО | зав.624 | 2007 |  |  |  |
| 18 | Облучатель – рециркулятор «Дезар» | ОРУБ-03-КРОНТ | 01370329 | 2007 |  |  |  |
| 19 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 1010400384 | 2008 |  |  |  |
| 20 | Электрокардиограф 3-канальный Schiller | AT-M Cardiovit | 01371673 | 2002 |  |  |  |
| 21 | Электрокардиограф 1-канальный «Fukuda» | FX-2111 | 01371416 | 2005 |  |  |  |
| 22 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | зав.Ц440 | 2006 |  |  |  |
| 23 | Кресло гинекологическое | КГ-3м | 1010400610 | 2008 |  |  |  |
| ЗДРАВПУНКТ : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE | Croma-M | 01371317 | 2002 |  |  |  |

| № п/п | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: |  |  |  |  |
| 1 | Кольпоскоп | КС-02 | 01371285 | 2002 |
| 2 | Кресло гинекологическое | КГ-3М | 1010400252 | 2006 |
| 3 | Кресло гинекологическое | КГ-3М | 1010400336 | 2006 |
| 4 | Кресло гинекологическое | КГ-3М | 1010400337 | 2006 |
| 5 | Кресло гинекологическое | КГ-1 | 01371584 | 2004 |
| 6 | Локализатор ультразвуковой допплеровский | Sonicaid | 1010400455 | 2006 |
| 7 | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-500 | зав.62 | 1992 |
| 8 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371071 | 2000 |
| 9 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371070 | 2000 |
| 10 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | зав.4129 | 1985 |
| 11 | Фетальный монитор с анализом КТГ | Уникос-03 | 1010400809 | апр.09 |
| 12 | Аппарат для прослушивания плода | Sonicaid-121 | 1010400002 | 2006 |
| 13 | Аппарат для прослушивания плода | Sonicaid-121 | 1010400268 | 2006 |
| 14 | Кресло гинекологическое электр. с подъемником | КГ | 01371584 | 2004 |
| 15 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | 1010400345 | 2004 |
| 16 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | 1010400346 | 2004 |
| 17 | Светильник передвижной 1-рефлекторный | ССМ-28-01 | 1010400372 | 2004 |
| 18 | Светильник передвижной 1-рефлекторный | ССМ-28-01 | 1010400373 | 2004 |
| 19 | Светильник гинекологический передвижной | П-6 | 01371741 | 2002 |
| 20 | Светильник медицинский 1-рефлекторный настенный | СМН-22-01 | 1010400250 | 2006 |

| № п/п | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРАСНОПОЛЯНСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: (ОФД и ФТО) : |  |  |  |
| 1 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | зав.736 | 2002 |
| 2 | Аппарат для ультразвуковой терапии | УЗТ-1.01.Ф | зав.95 | 1987 |
| 3 | Аппарат для местной дарсонвализации | Искра-1 | зав.1171 | 2006 |
| 4 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | зав.10848 | 1988 |
| 5 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | зав.120819 | 1986 |
| 6 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 | зав.45186 | 1990 |
| 7 | Аппарат Электросон | ЭС 10-05 | 1371399 | 2004 |
| 8 | Аппарат для УВЧ-терапии «Стрела+» | УВЧ-70-01 | зав.259 | 2001 |
| 9 | Аппарат высокочастотной терапии | КВЧ-НД | 1010400354 | 2006 |
| 10 | Аппарат для ДМВ терапии «Солнышко» | ДМВ-01 | зав.700165 | 2006 |
| 11 | Аппарат магнитной терапии | Магофон-01 | 1010400458 | 2006 |
| 12 | Аппарат магнитной терапии | Магофон-01 | 1010400459 | 2006 |
| 13 | Аппарат магнитной терапии | Маг-30 | 1010400460 | 2006 |
| 14 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-101 | зав.8570 | 2003 |
| 15 | Аппарат аэрозольный | УЗОЛ-01 | 1371308 | 2004 |
| 16 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновой | БОП-01/27 | зав.1911 | 2006 |
| 17 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновой | БОП-4 | зав.3718 | 1986 |
| 18 | Лампа «Соллюкс» стационарная | ЛСС-6 | зав.62843 | 1987 |
| 19 | Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» | ОУФd -01 | зав.353243 | 2006 |
| 20 | Аппарат «Биотрон Компакт III» | Биотрон Компакт | 1010400638 | 2006 |
| 21 | Электрокардиограф 12-канальный | MAC 1200 St | зав.550026948 | 2006 |
| КРАСНОПОЛЯНСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ НИЕ (Лучевая диагностика): |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф сушильный для рентгеновский пленок | ШСР | зав.130 | 1978 |
| 2 | Аппарат флюорографический | 12Ф9 | зав.10219 | 2001 |
| 3 | Рентгеновский аппарат общего назначения | Radrex | W2CO682999 | 2006 |
| 4 | Проявочная машина | УФОР-НОКУ-02 | зав.642 | 1988 |
| 5 | Проявочная установка «AGFA» | CP 1000 | зав.2864 | 2004 |
| КРАСНОПОЛЯНСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Стоматология) : |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | зав.1498 | 2002 |
| 2 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE | Croma-C | 01371398 | 2002 |
| 3 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE | Croma-C | 01371471 | 2002 |
| 4 | Установка стоматологическая DABI ATLANTE | Croma-C | 01371577 | 2004 |
| 5 | Установка стоматологическая | Chiradent Effect | 1010400882 | 2008 |
| 6 | Светильник стоматологический «УНИЛЮКС» | ССМ-28-01 | 1010400377 | 2006 |
| 7 | Компрессор | ДК-50 | 01371470 | 2004 |
| 8 | Камера УФ бактерицидная «Ультралайт» | КБ-«Я-ФП» | зав.16610 | 2006 |

| № п/п | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРАСНОПОЛЯНСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Лаборатория и др.) |  |  |  |  |
| 1 | Аквадистиллятор | Д-10 | зав.944330 | 2005 |
| 2 | Стерилизатор паровой | ВК-75 | зав.1544 | 2005 |
| 3 | Стерилизатор паровой | ВК-75 | зав.1548 | 2005 |
| 4 | Шкаф суховоздушный (зав.№ 403) | ШС-80 | 01371393 | 2004 |
| 5 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 01371394 | 2004 |
| 6 | Стерилизатор воздушный (зав.№ 3881) | ГП-80 СПУ | 1010400035 | 2002 |
| 7 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | 1010400036 | 2002 |
| 8 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 1371234 | 2000 |
| 9 | Центрифуга медицинская»Элекон» | ЦЛМН-Р10-01 | зав.0092-06 | 2006 |
| 10 | Центрифуга медицинская «Элекон» | ЦЛМН-Р10-01 | зав.1431.07 | 2007 |
| 11 | Термостат электрический | ТС-80М2 | зав.221 | 1987 |
| 12 | Облучатель ртутно-кварцевый | ОРК-21 | зав.150638 | 1987 |
| 13 | Облучатель бактерицидный | Дезар-3 | 1010400408 | 2006 |
| 14 | Камера стерилизационная | КБ-Я-«ФП» | 1010400490 | 2006 |
| 15 | Облучатель бактерицидный | ОБПе-450 | 1010400222 | 2006 |
| 16 | Кольпоскоп | ЭКС-1 | 01371668 | 2005 |
| 17 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 1010400386 | 2006 |
| 18 | Светильник медицинский 1-рефлекторный настенный | СР 4»Стомэл-К» | 1010400249 | 2006 |

| № п/п | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Баклаборатория Красная Поляна |  |  |  |  |
| 1 | Установка очистки и обеззараживания воздуха | БОВ-001-АМС | зав.116 | 2008 |
| 2 | Установка очистки и обеззараживания воздуха | БОВ-001-АМС | зав.117 | 2008 |
| 3 | Стерилизатор паровой | ВК-75-01 | зав.1460 | 2008 |
| 4 | Стерилизатор паровой | ВК-30 | зав.376 | 2008 |
| 5 | Термостат суховоздушный | ТСВЛ-80 | зав.514 | 2008 |
| 6 | Термостат суховоздушный | ТСВЛ-80 | зав.515 | 2008 |
| 7 | Термостат суховоздушный | ТСВЛ-80 | зав.540 | 2008 |
| 8 | Термостат суховоздушный | ТСВЛ-80 | зав.620 | 2008 |
| 9 | Термостат суховоздушный | ТСВЛ-80 | зав.673 | 2008 |
| 10 | Термостат суховоздушный | ТВ-80 | зав.23 | 2009 |
| 11 | Аквадистиллятор | ДЭ-4-02 | зав.50 | 2010 |
| 12 | Аквадистиллятор | ДЭ-4-02 | зав.91 | 2010 |
| 13 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 01371691 | 2009 |
| 14 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 01371692 | 2009 |
| 15 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 1010400360 | 2009 |
| 16 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 1010400361 | 2009 |
| 17 | Облучатель бактерицидный настенный | ОБН-150 | 1010400362 | 2009 |

| п/п | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Луговское поликлиническое отделение |  |  |  |  |
| ## Перевязочная |  |  |  |  |
| 1 | Двухрефлекторная передвижная лампа | Данко | 1010400119 | 2000 |
| 2 | Шкаф суховоздушный | ШС-80 | 1010400154 | 2001 |
| 3 | Облучатель бактерицидный | ОБН-150 | 1010400365 | 2006 |
| ## Педиатрический кабинет |  |  |  |  |
| 1 | Стерилизатор воздушный | ГП-20-МО | зав. 1492 | 2002 |
| ## Гинекологическое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Электрокардиограф 3-канальный | MAC-500 | зав.10113410 | 2006 |
| 2 | Электрокардиограф «Fukuda» 3-канальный | FCP – 2155 | зав.36105268 | 2004 |
| 3 | Электрокардиограф «Schiller» (зав.№ 190.23221) | AT-1 | 1010400160 | 2006 |
| 4 | Стерилизатор воздушный (зав.27) | ГП-40-МО | 1010400122 | 2006 |
| 5 | Диатермокоагулятор | ЭН-57М-1 | зав.887 | 1989 |
| 6 | Кольпоскоп | КС-1-01мод.598 | 1010400061 | 2000 |
| 7 | Прибор для прослуш. сердцебиения плода (инв.340?) | Sonicaid 121 | 1010400270 | 2006 |
| 8 | Аппарат для высокочастотной хирургии | ЭХВЧ-300 | 1010400040 | 2000 |
| 9 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | 1010400342 | 2002 |
| 10 | Светильник медицинский 1-рефлекторный | СР-4»Стомэл-К» | 1010400250 | 2006 |
| ## Офтальмологическое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Лампа щелевая | ЩЛ – ЗГ | зав.960076 | 1997 |
| 2 | Лампа щелевая | ЩА-35 | 1010400072 | 2000 |
| 3 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 –1 | 1010400121 | 2001 |
| ## Физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Облучатель для носоглотки | ОУФ н у | 1010400221 | 2004 |
| 2 | Аппарат для гальванизации «Поток –1» | ГЭ-50-2 | зав.10545 | 1988 |
| 3 | Аппарат для СМТ терапии | Амплипульс – 5 | 1010400045 | 2000 |
| 4 | Аппарат для СМТ терапии | Амплипульс – 5 | зав.023103 | 1989 |
| 5 | Аппарат для СМТ терапии | Амплипульс – 7 | зав.1484 | 2006 |
| 6 | Аппарат лазерный терапевтическй | Мустанг | 1010400048 | 2000 |
| 7 | Аппарат низкочастотн.магнитотерапии передвижной (4961) | Полюс-2 | 1010400215 | 2006 |
| 8 | Аппарат магнитотерапевтический | Полимаг | 1010400586 | 2008 |
| 9 | Аквадистиллятор | АЭ-25 МО | 1010400039 | 2000 |
| 10 | Аппарат для ультразвуковой терапии (зав.587) | УЗТ- 1-01 Ф | 1010400042 | 2007 |
| 11 | Аппарат для ультразвуковой терапии (зав.0234) | УЗТ- 1-01 Ф | 1010400043 | 2008 |
| 12 | Лор-1А | Лор-1А | 1010400044 | 2000 |
| 13 | Луч – 3 | Луч – 3 | 1010400050 | 2000 |
| 14 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ 66 | зав.076402 | 1981 |
| 15 | Аппарат для местной дарсонвализации (зав.3385) | Искра – 1 | 1010400049 | 2000 |
| 16 | Аппарат терапевтический лазерный импульсный | Руслан | 1010400109 | 2004 |

| п/п | Наименование аппарата | Марка аппарата | Заводской (инвентарн.) номер | Год вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стоматологическое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Микромотор электр. –2 шт. | ХР-90 | 1010400163/164 | 2005 |
| 2 | Камера для хранения стерилиз. нструментов(зав.5315) | УФ-КБ02»Я-Ф» | 1010400063 | 2004 |
| 3 | Камера для хранения стерилизованных инструментов | «Медин»(зав.09) | 1010400062 | 2003 |
| 4 | Лампа для полимеризации (7044-13-77-4) | Megalux | 1010400073 | 2003 |
| 5 | Установка стоматологическая (зав.0877-11) | «PersonallPersa» | 1010400150 | 2001 |
| 6 | Установка стоматологическая | Амадеус | 1010400170 | 2001 |
| 7 | Компрессор | DK-50 Plus | 1010400065 | 2000 |
| 8 | Компрессор (зав.0877.11) | DK-50 + C | 1010400162 | 2002 |
| 9 | Стерилизатор воздушный (зав.6481) | ГП-80 СПУ | 1010400342 | 2007 |
| ## Лабораторное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Термостат | ТС-80 | 1010400140 | 2002 |
| 2 | Центрифуга лабораторная | ОПН-3 | 1010400153 | 2004 |
| 3 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-СПУ | 1010400441 | 2007 |
| 4 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-1 | 1010400121 | 2000 |
| 5 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 | 1010400039 | 2000 |

Главный врач                                                                          Э.П.Малова

Исп. Казанцев С.Е.