Техническое задание

на выполнение работ по обслуживанию и реконструкции

городских линий уличного освещения в 2011 году

| №№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Гарантийный срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по замене проводов СИП | М | 8 500 | 10 |
| 2 | Выполнение работ по замене светильников ЖКУ-250 | шт | 610 | 3 |
| 3 | Выполнение работ по установке светильников ЖКУ-250 | шт | 410 | 3 |
| 4 | Выполнение работ по замене опор СВ-95 | шт | 70 | 10 |
| 5 | Выполнение работ по замене и установке кронштейнов | шт | 420 | 7 |
| 6 | Выполнение работ по замене лампДНаТ | шт | 2900 |  |
| 7 | Выполнение работ по замене пускателей ДНаТ ИЗУ Т 400/220 | шт | 2800 | 1,5 |
| 8 | Выполнение работ по замене дросселей 1И250ДНаТ 46Н-017 | шт | 740 | 1 |
| 9 | Выполнение работ по замене авт.выключателей марки АВВ,ВА номинальный ток 6-250А | шт | 96 |  |
| 10 | Выполнение работ по замене пусковой аппаратуры ПМА | шт | 80 |  |
| 11 | Выполнение работ по замене и установке электрощитов | шт | 18 | 2 |
| 12 | Расходные материалы |  |  |  |

Приемка выполненных работ будет производиться по предоставлению Заказчику поадресной ведомости в соответствии с ежемесячным план - заданием.

Работы должны быть выполнены в соответствии ПУЭ (Правилами устройства электроустановок), ПТЭ

(Правилами технической эксплуатации), ПТБ (Правилами техники безопасности), правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Лобня Московской области, надлежащему состоянию и содержанию расположенных на ней объектов (раздел 13).

Подрядчик обязан ежедневно объезжать город, принимать заявки от населения по неисправностям уличного освещения, обобщать их, в дальнейшем осуществлять работы в соответствии с порядком утвержденным администрацией города (входит в стоимость работ по обслуживанию).

Подрядчик обязан обеспечить включение и выключение уличного освещения в городе согласно графика (график прилагается), а также ежемесячно на первое число одновременно снимать показания счетчиков по расходу электроэнергии по уличному освещению (входит в стоимость работ по обслуживанию).

СУТОЧНЫЙ ГРАФИК

включения и отключения наружного освещения в г.Лобня

| № п/п |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 янв | 28 янв | 8:30 | 16:30 |
| 2 | 29 янв | 1 фев | 8:00 | 17:00 |
| 3 | 2 фев | 12 фев | 8:00 | 17:30 |
| 4 | 13фев | 18 фев | 7:30 | 18.00 |
| 5 | 19 фев | 23 фев | 7:30 | 1800 |
| 6 | 24 фев | 1 мар | 7:00 | 18.00 |
| 7 | 2 мар | 9 мар | 7:00 | 18:30 |
| 8 | 10 мар | 14 мар | 6:30 | 19:00 |
| 9 | 15мар | 25 мар | 6:00 | 19.00 |
| 10 | 26мар | 27 мар | 5.30 | 19:30 |
| 11 | 28мар | 6 апр | 6:30 | 20:30 |
| 12 | 7 апр | 11 апр | 6:30 | 21:00 |
| 13 | 12апр | 19 апр | 6:00 | 21.00 |
| 14 | 20 апр | 6май | 5:30 | 21:30 |
| 15 | 7 май | 11 май | 5:30 | 21:30 |
| 16 | 12 май | 19 май | 5:00 | 22:00 |
| 17 | 20 май | 27 май | 4:30 | 22:30 |
| 18 | 28 май | 14 июн | 4:00 | 22:30 |
| 19 | 15 июн | 7 июл | 3:30 | 23:00 |
| 20 | 8 июл | 25 июл | 4:00 | 22:30 |
| 21 | 26 июл | 6 авг | 5:00 | 22:00 |
| 22 | 7авг | 19 авг | 5:30 | 21:30 |
| 23 | 20авг | 31 авг | 6:00 | 21.00 |
| 24 | 1 сен | 13 сен | 6:30 | 20:30 |
| 25 | 14 сен | 20 сен | 7:00 | 20:00 |
| 26 | 21 сен | 26 сен | 7:00 | 19:30 |
| 27 | 27 сен | 4 окт | 7:30 | 19:30 |
| 28 | 5 окт | 6 окт | 7:30 | 19:00 |
| 29 | 7 окт | 12 окт | 7:30 | 19:00 |
| 30 | 13 окт | 23 окт | 8:00 | 18:30 |
| 31 | 24 окт | 8 ноя | 7:30 | 17:00 |
| 32 | 9 ноя | 16 ноя | 8:00 | 16:30 |
| 33 | 17 ноя | 1 дек | 8:00 | 16:00 |
| 34 | 2 дек | 11 янв | 8:30 | 16:00 |