- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного

покрытия автодорог города Лобня в 2011 году

Лот №1 – выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия городских автодорог города Лобня.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Колич-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (с устройством выравнивающего слоя из щебня толщ. до 5 см, асфальтобетон покрытия плотный мелкозернистый тип Б М-2 толщ. до 5 см) | м2 | 4900 |
|  | Срок выполнения – в течение 2011 года |  |  |

Лот №2 – выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и внутридворовых дорог города Лобня.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Колич-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (по необходимости с подготовительными работами, с устройством выравнивающего слоя из щебня толщ. до 5см, асфальтобетон покрытия плотный мелкозернистый тип Б М-2 толщ. до 5см ) | м2 | 5100 |
|  | Срок выполнения – в течение 2011 года |  |  |

Адреса производства работ определяются Заказчиком, приемка работ осуществляется при наличии согласованной адресной ведомости.

Гарантийный срок службы – не менее 3 лет. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять за свой счет все замечания Заказчика по качеству выполненных работ.