Техническое задание

на выполнение работ по пуску, содержанию и консервации и ремонтно-профилактическими работами фонтанного комплекса

в 2011 году

| №№ пп | Наименование работ | Цикличность | Ед.изм. | Объем разовой уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пуск фонтана: |  |  |  |
|  | Разборка щитов укрытия фонтанов с вывозом и погрузо-разгрузочными работами | 1 раз | м2 | 140 |
|  | Установка вентилей д-до 25 мм | 1 раз | шт | 537 |
|  | Установка центробежных насосов с электродвигателем массой агрегата до 0,1 тн | 1 раз | шт | 6 |
|  | Заполнение чаш водой | 1 раз | мЗ | 110 |
|  | Установка люминесцентных ламп |  | 100 шт | 11,86 |
| 2 | Промывка поверхности чаш фонтана водой ( с предварительным сливом воды из системы и последующим наполнением их водой после очистки) | 11 раз за сезон | м2 | 204 |
| 3 | Уборка мусора по территории и из чаш фонтана и клумбы( убираются чаши, территория между чашами и по периметру фонтанного комплекса на ширину 3 м ) | ежедневно (весь сезон работы фонтана до консервации) | м2 | 263 |
| 4 | Ремонтно-профилактические работы | по требованию Заказчика | фонтан | 1 |