Техническое задание

на поставку рентгеновской пленки и реактивов для МЛПУ «ЛЦГБ»

- Рентгеновская пленка и реактивы (далее – товар) должны соответствовать техническим условиям производителя и государственных стандартов РФ.

- Заказчик обязан предварительно согласовать с Поставщиком объем и ассортимент заказываемого товара, исходя из потребностей Заказчика.

- Ассортимент товара может меняться, в зависимости от потребностей Заказчика, без изменения цены Контракта.

- Товар должен иметь достаточный для использования срок годности на момент поставки.

- Поставка, разгрузка и переноска товара на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика и его силами.

- Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании Сторонами акта приема-передачи или накладной.

- Список товара прилагается.

- Каждая поставка должна сопровождаться удостоверениями качества (сертификатами) на данную партию товара.

- Товар должен подходить к аппаратам Заказчика и быть рекомендован производителем оборудования.

- В случае, если поставленный товар не будет соответствовать п.9 технического задания и приведен к порче аппаратов Заказчика (согласно проведенной экспертизе), Поставщик обязан за свой счет обеспечить ремонт аппаратов в кратчайшие сроки или если таковой ремонт невозможен – поставить аппарат с аналогичными характеристиками и возможностями.

Список рентгеновской пленки и реактивов для МЛПУ «ЛЦГБ».

| № п/п | Наименование продукции | Размерность, см. | Количество упаковок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновская пленка зеленая: |  |  |
|  | ORTHO CP-G Plus (AGFA) или эквивалент |  |  |
|  |  | 30х40 | 40 |
|  |  | 35х35 | 63 |
|  |  | 24х30 | 96 |
|  |  | 18х24 | 96 |
|  |  | 13х18 | 80 |
|  |  | 18х43 | 48 |
|  | Маммографическая HDR-C Plus (AGFA) или эквивалент | 18х24 | 70 |
|  | Дентальная | 3х4 | 50 |
|  | Флюорографическая | 10,0х3,05 | 8 |
| 2 | Химические реактивы: |  |  |
|  | Автоматический проявитель G 139 (трехкомпонентный, AGFA) или эквивалент (комплект) | 2х20 л. | 3 |
|  | Ручной проявитель G 150 или эквивалент | Канистра по 5 л. (30 литров раствора) | 7 |
|  | Автоматический закрепитель G 334 (двухкомпонентный, AGFA) или эквивалент (комплект) | 2х20 л. | 3 |
|  | Ручной закрепитель G354 или эквивалент | Канистра по 5 л. (30 литров раствора) | 7 |
| 3 | Гель для УЗИ «Ультрагель» или эквивалент (средней вязкости) | 250 мл. | 400 |
| 4 | Системы одноразовые для ирригоскопии | взрослые | 100 |
| 5 | Термобумага Sony VPP 100 S или эквивалент | 110х20 | 40 |