Техническое задание

На замену системы водоснабжения холодной и горячей водой 14 стояков от подвала

до 5-го этажа и разводки хирургического отделения стационара МЛПУ

«Лобненская центральная  городская больница»

Данное техническое задание определяет объемы и виды работ по замене металлических труб на металл-полимерные трубы системы водоснабжения хирургического отделения стационара больницы в следующих величинах:

I.         Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы:

1. диаметром до 15мм-630 п.м.

2. диаметром до 20 мм-225 п.м.

3. диаметром до 25 мм-135 п.м.

4.диаметром до 32 мм- 45 п.м.

II.	Выполнить работы по замене дверных люков технологических проемов  системы водоснабжения и канализации на новые в количестве 48 м2

III.	Заменить старые вентили на шаровые краны в следующих количествах:

- 15 мм-52 шт.

- 20 мм-20 шт.

- 25 мм-5 шт.

- 32 мм-1 шт.

IV.	После монтажа трубопроводов заделать все отверстия, которые пробиты в процессе производства работ.

V.	При производстве работ необходимо учитывать особенности работы больницы и придерживаться следующих требований:

1. Все работы выполнять по возможности, с минимальным шумом.

2. После каждого рабочего дня убирать мусор и демонтированные старые трубы.

3. Работы производить с выполнением  Правил пожарной безопасности и  Правил техники безопасности.

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм. | 630 п.м. |  |
| 2 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм. | 225 п.м. |  |
| 3 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм. | 135 п.м. |  |
| 4 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 32 мм. | 45 п.м. |  |
| 5 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 15 шт. |  |
| 6 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках | 15 отв. |  |
| 7 | Установка дверных люков технологических проемов площадью проема до 3 м2 | 48 м2. |  |
| 8 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм. | 72 шт. |  |
| 9 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм. | 6 шт. |  |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 26 шт. |  |
| 11 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 10 шт. |  |
| 12 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 2 шт. |  |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 1035 м. |  |
| 14 | Очистка помещения от строительного мусора | 3,7 т. |  |
| 15 | Вывоз строительного мусора | 20 км. |  |