ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок цен

от 08.12.2010 года

Заказчик: МЛПУ "Лобненская центральная городская больница".

Адрес: 141730, Московская область, город Лобня, ул. Заречная, д. 15

Ответственное лицо: Малова Эльверина Поликарповна – Главный врач МЛПУ «Лобненская центральная городская больница»

Предмет закупки: поставка и установка шприцевого насоса и электроотсасывателей хирургических  для МЛПУ «Лобненская центральная городская больница».

Техническое задание:

- Исполнитель обязан осуществить поставку и установку медицинского оборудования Заказчику своими силами и за свой счет.

- Заказчику передаются соответствующие документы на оборудование и оформленный гарантийный талон с указанием центров сервисного обслуживания.

- Заказчику дается 90 дней на выявление дефектов в работе оборудования. В течение указанного срока заказчик вправе вернуть оборудование Исполнителю или потребовать его обмена на идентичное.

- Оборудование считается переданным надлежащего качества, если Заказчик в период тестовой эксплуатации не заявит в письменном виде Исполнителю о дефектах в работе оборудования.

- Оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, которые передаются Заказчику.

Источник финансирования:  средства местного бюджета.

Максимальная цена: 350000,00 рублей

Срок поставки товара:  с момента заключения контракта до 31.12.2010 года.

Котировочная заявка, превышающая цену контракта, рассматриваться не будет.

Оплата будет производиться по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Дата начала подачи котировочных заявок: 09 декабря 2010 г.

Дата окончания приема котировочных заявок: 17 декабря 2010 г.

В случае Вашего согласия принять наше предложение, просим представить котировочную заявку по адресу: 141730, Московская область, город Лобня, ул. Заречная, д. 15 (т/ф 578-60-21, E-mail: lobnya-hospital@yandex.ru).

Цена услуг должна быть указана с учетом всех расходов, затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком извещения о проведении запроса котировок и предоставление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Не ранее чем через 7 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение №1: форма котировочной заявки (котировка цен) на 1 листе.

Приложение №2: список медицинского оборудования.

Приложение №3: характеристики медицинского оборудования на 2-х листах.

Главный врач МЛПУ «ЛЦГБ»                                                                                     /Э.П. Малова/

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения Контракта на поставку и установку шприцевого насоса и электроотсасывателей хирургических для МЛПУ «ЛЦГБ»

| Общие сведения об участнике запроса котировок |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование участника |  |
| 2 | Юридический адрес: |  |
| 3 | Фактический адрес: |  |
| 4 | Банковские реквизиты: |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | в банке |  |
|  | БИК |  |
| 5 | Ф.И.О руководителя: |  |
|  | действует на основании: |  |
| 6 | Телефон/факс |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном интернет-сайте города Лобня: www.lobnya.ru, согласны c условиями данного извещения и предлагаем осуществить поставку (выполнить работы/оказать услуги) на сумму ________________________________ рублей (с НДС _____ %).

Цена котировочной заявки включает все расходы на перевозку, установку, гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки/выполнения работ/оказания услуг: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Заречная, д. 15.

Срок оплаты: не менее 10 банковских дней с момента поставки/выполнения работ/оказания услуг.

Настоящая котировочная заявка на участие в запросе котировок дополненная следующими документами:

- __________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________.

________________________________ ______________________ /_________________________/

(должность)			            (подпись)			     (расшифровка подписи)

М.П.

«____»_______________________ 2010 г.

Приложение №2

Список медицинского оборудования.

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприцевой насос Braun PErfusor Compact или эквивалент | Стандартная | 1 |
| 2 | Электроотсасыватель хирургический Hipo-Rapidovac или эквивалент | Стандартная + Дополнительные опции: - Емкость для секрета 1,5 л. в комплекте с крышкой с защитой от переполнения; - Бактериальный фильтр, автоклавируемый; - Мобильный стенд; - Крепление к кровати | 6 |

Приложение №3

| Характеристики шприцевого насоса |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |
| 1. | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 |
| 2. | Влагостойкость | Наличие |
| 3. | Размеры | не более 190х100х120 мм |
| 4. | Вес | Не более 1,6 кг |
| 5. | Основное электропитание | 220В |
| 6. | Автономное электропитание | Наличие |
| 7. | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч |
| 8. | Используемые шприцы | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей |
| 9. | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл |
| 10. | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин |
| 11. | Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) |
| 12. | Точность инфузии | ±2,5 % |
| 13. | Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час |
| 14. | Объем болюса | 0,1-50 мл |
| 15. | Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише 2. с предварительно заданным объемом |
| 18. | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие |
| 19. | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Наличие |
| 20. | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |
| 21. | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Наличие |
| 22. | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие |
| 23. | Блокировка клавиатуры | Наличие |
| 24. | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Наличие |
| 25. | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Наличие |
| 26. | Гарантийный срок | Не менее двух лет |
| 27. | Сервисное обслуживание на территории России. | Наличие |
| 34. | Обучение персонала | Наличие |

Характеристики электроотсасывателя хирургического

|  | Основные параметры |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мощность | не менее 16 л/мин |
| 2. | вакуум | 0-850 мбар |
| 3. | регулятор вакуумный | наличие |
| 4. | вакууметр | наличие |
| 5. | предохранение от переполнения | наличие |
| 6. | вес аппарата | не более 4,5 кг. |
| 7. | размеры | не более 340х270х160 |
| 8. | 2 емкости для секрета | не менее 1,5 л. |
| 9. | 2 крышки емкости с устройством защиты от переполнения | наличие |
| 10. | аспираторный наконечник | наличие |
| 11. | силиконовая трубка диам. 5 мм | наличие |
| 12. | силиконовая трубка диам. 8 мм. | наличие – не менее 1,5 м. |
| 13. | автоклавируемый пластиковый фильтр | наличие |
| 14. | инструкция на русском языке | наличие |
| 15. | срок гарантии | не менее 1 года |
| 18. | бактериальный фильтр, автоклавируемый | наличие |
| 19. | мобильный стенд | наличие |
| 20. | крепление к кровати | наличие |
| 21. | сервисное обслуживание | наличие |
| 22. | обучение персонала | наличие |