ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ ЛОБНЯ»

НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА

Подпрограмма:

«Водоснабжение и водоотведение в городе Лобня»

- Паспорт подпрограммы

| 11. | Наименование подпрограммы | «Водоснабжение и водоотведение в городе Лобня» (Далее Подпрограмма). |
| --- | --- | --- |
| 22. | Основание для разработки | 1. Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 3. Приказ Министерства регионального развития от 10.10.2007г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 3. | Разработчик | Администрация города Лобня ООО «Лобненский Водоканал» |
| 4. | Исполнитель | ООО «Лобненский Водоканал» |
| 5. | Цель | Бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой населения и предприятий города, гарантированная, экологически безопасная очистка сточных вод в условиях перспективного строительства в городе Лобня. |
| 6. | Задачи | - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды; - обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; - строительство и реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности; - повышение качества оказываемых услуг; - строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность; - реконструкция и расширение существующих очистных сооружений для подключения строящихся объектов и уменьшения сброса сточных вод в Московскую систему канализации через город Долгопрудный; - проведение переоценки запасов подземных вод для города Лобня с учетом перспективного развития города. |
| 7. | Срок действия | 2009 - 2012 годы |
| 8. | Источники финансирования | Бюджет города Лобня Инвестиционные средства |  |
| 9. | Контроль за реализацией подпрограммы | Глава города Лобня и Совет депутатов |

- Обоснование необходимости разработки

и реализации подпрограммы

Город Лобня обеспечивается питьевой водой из подземных источников (артезианских скважин).

В эксплуатации ООО «Лобненский Водоканал» находятся:

- 10 водозаборных узлов (25 артезианских скважин),

- 25 станций 3-го подъема,

- водопроводных сетей – 119,0 км, на техническом обслуживании – 2,0 км,

- 2 станции обезжелезивания,

Объем подачи воды водозаборными узлами составляет – 26,1 тыс.м³/сутки.

Для увеличения производительности водозаборных сооружений необходимо выполнить оценку эксплуатационных запасов подземных вод по действующим водозаборам, в настоящее время эксплуатация Касимовского горизонта осуществляется на утвержденных запасах подземных вод, согласно Протоколу ГКЗ № 5935 от 01.04.1970г. При этом утверждено 9 тыс. м³/сутки по категории В по городу Лобня и 5 тыс. м³/сутки по категории В по мкр. «Научный городок». Современный водозабор из Касимовского  горизонта составляет 22,4 тыс.м³/сутки.

Эксплуатация Подольско-Мячковского водоносного горизонта осуществляется на неутвержденных запасах подземных вод.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды требуемого качества к существующей застройке и подключаемых к городской системе водопровода и канализации строящихся объектов и недопущения повышения тарифов на стоки необходимо 336,9 миллионов рублей капитальных вложений на выполнение мероприятий по реконструкции системы водоснабжения, в том числе: переоценка запасов, строительство резервуаров запаса воды, новых скважин взамен отслуживших амортизационный срок, реконструкция системы магистральных сетей, внедрение современного энергосберегающего оборудования и системы управления, строительство станций обезжелезивания.

Для обеспечения бесперебойного канализования существующей застройки и строящихся объектов по перспективному плану застройки города, а также недопущения роста тарифа на стоки, связанного с ростом тарифов на очистку стоков в г. Долгопрудный и г. Москва необходимо 651,9 миллионов рублей капитальных вложений на выполнение мероприятий по полной реконструкции системы канализования города, в том числе:

- реконструкция и расширение очистных сооружений «Красная Поляна» с доведением мощности до 11,5 тыс.м³/сутки и переориентации на них подачи стоков от всей жилой застройки микрорайона «Красная Поляна» и промышленной зоны «Красная Поляна»;

- реконструкция и расширение до 10,0 тыс.м³/сутки очистных сооружений «Москвич» для сокращения количества стоков, передаваемых в Московскую систему  канализации;

- реконструкция и расширение до 8,0 тыс.м³/сутки очистных сооружений  в Научном городке для обеспечения подключения к городской системе канализации перспективной застройки жилых домов в микрорайонах № 3, «Депо», «Восточный»;

- строительство напорного коллектора от КНС «Депо» до очистных сооружений в Научном городке для подключения жилых домов в микрорайонах № 3, «Депо», «Восточный».

Канализование города Лобня в объеме 24,0 тыс.м³/сутки осуществляется в Московскую систему  канализации.

Канализование в микрорайоне «Красная Поляна» города Лобня частично (в объеме 1,5 тыс.м³/сутки) осуществляется на очистные сооружения «Красная Поляна», канализование в Научном городке (в объеме 1,0 тыс.м³/сутки) – на очистные сооружения в Научном городке.

В эксплуатации ООО «Лобненский Водоканал» находятся:

- 9 канализационных насосных станций,

- канализационных коллекторов и уличных сетей – 92,0 км, на техническом обслуживании – 2,7 км.

Из трех имеющихся очистных сооружений только первая очередь очистных сооружений микрорайона «Красная Поляна» производительностью 1500м³/сутки находится в удовлетворительном состоянии.

Очистные сооружения в Научном городке требуют реконструкции, а очистные сооружения «Москвич» требуют полного восстановления.

- Цель подпрограммы

Бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой населения и предприятий города, гарантированная, экологически безопасная очистка сточных вод в условиях перспективного строительства в городе Лобня.

- Задачи подпрограммы

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

- строительство и реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность;

- реконструкция и расширение существующих очистных сооружений для подключения строящихся объектов и уменьшения сброса сточных вод в Московскую систему канализации через город Долгопрудный;

- проведение переоценки запасов подземных вод для города Лобня с учетом перспективного развития города.

Мероприятия по реализации подпрограммы, направлены на выполнение поставленных целей и задач (Приложение №1).

- Система программных мероприятий

- Внедрение современных методов управления производством.

- Проведение реконструкции сооружений объектов водопровода и канализации.

- Строительство водозаборных сооружений, водопроводных сетей, сетей водоотведения. Внедрение современных методов подготовки и очистки питьевой воды. Внедрение технологий утилизации и переработки обезвоженного осадка сточных вод. Внедрение современных устройств и оборудования для обеспечения контроля водопотребления и предотвращения нерационального расходования водных ресурсов.

- Мероприятия и источники финансирования

Мероприятия  подпрограммы представлены в Приложении №1.

Источником финансирования программы являются средства инвесторов и городского бюджета.

Расчет стоимости платы за подключение к городским сетям водопровода и канализации показан в Приложениях №2 и №3.

7. Сроки реализации

Реализация мероприятий предусмотрена в течение 2009 – 2012 годов.

8. Ожидаемые результаты

Бесперебойное и достаточное обеспечение населения качественной питьевой водой и водоотведением на территории города Лобня в условиях перспективного строительства города Лобня.

Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения.

За счет реализации подпрограммы планируется обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения города Лобня; Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях многоэтажной застройки; Снижение аварийности и потерь воды в сетях водопровода; Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту по содержанию железа – не более 0,3 мг/л. |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения в объёме не менее 10 тыс.м³/сут.; к системам водоотведения в объёме не менее 15 тыс.м³/сут.; Обеспечение прироста протяженности магистральных сетей: по водопроводу – на 4,5км; по канализации – на 5,0км; Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению. |
| 3. | Обеспечение экологических требований | Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате аварийного сброса сточной воды в природные водоемы. |
| 4. | Обеспечение экономических и политических результатов | За счет строительства собственных очистных сооружений и сокращения сброса сточных вод в Московскую систему канализации снизить темпы роста тарифа на стоки. |

9. Организация контроля

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Глава  города Лобня и Совет депутатов города Лобня в порядке, установленном законодательством.

Глава города Лобня							С.С. Сокол

«03» 02. 2010 г.

Председатель Совета депутатов

города Лобня

Н.Н. Гречишников

Принята решением № 9/12

от 29.01.2010 года

Совета депутатов города Лобня

| Приложение 1 П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий, объемы и источники финансирования по реализации подпрограммы: "Водоснабжение и водоотведение в городе Лобня" |
| --- |
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| № п/п | Виды работ | Кол-во единиц | Объем финансирования, млн. рублей | Источник финансирования |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам | Средства инвесторов | Городской бюджет |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектирование и строительство резервуара V=2000м³ на ВЗУ "Восточный" | 1 шт. | 23,00 | - | 2,00 | 21,00 | - | 23,00 |  |
| 2. | Реконструкция резервуара V=2000м³ на ВЗУ "Главный" с устройством гидроизоляционной мембраны внутренней поверхности | 1 шт. | 4,85 | 4,85 | - | - | - | 4,85 |  |
| 3. | Проектирование и строительство станций обезжелезивания на водозаборных узлах | 4 шт. | 137,35 |  | 30,35 | 37,0 | 70,0 | 47,35 | 90,0 |
|  |  |  |  |  | "Кр.Поляна"-новая | "Кр.Поляна"-старая | Западный Восточный |  |  |
|  |  |  |  | проектиро- вание | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 4. | Реконструкция электроприводов насосных агрегатов НС II-го подъема с применением частотных преобразователей на ВЗУ "Букино", "Восточный", "Южный", ВНИИ Кормов | 4 шт. | 10,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | 10,0 |  |
|  |  |  |  | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 5. | Реконструкция насосных станций III-го подъема с применением частотных преобразователей и заменой насосных установок) | 10 шт. | 5,0 | - | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | - | 3 | 4 | 3 |  |  |
| 6. | Тампонаж четырех скважин | 4 шт. | 2,35 | 2,35 | - | - | - | 2,35 |  |
| 7. | Прокладка водопровода из труб ПНД к детскому саду №8 "Золотой петушок" | 30 м | 0,20 | 0,20 | - | - | - | 0,20 |  |
| 8. | Проектирование зон санитарной охраны ВЗУ | 10 к-т | 1,2 | 0,8 | 0,4 | - | - | 1,2 |  |
| 9. | Обследование запасов подземных вод в города Лобня | 14 ВЗУ | 16,2 | 1,5 | 14,7 | - | - | 16,2 |  |
| 10. | Проектирование и бурение скважины на ВЗУ "Главный" | 1 скв. | 6,55 | 0,65 | 5,9 | - | - | 6,55 |  |
| 11. | Проектирование и бурение скважины на ВЗУ "Южный" | 1 скв. | 7,2 | - | 0,8 | 6,4 | - | 7,2 |  |
| 12. | Обследование, корректировка проекта и окончание строительства скважины №3 на ВЗУ "Букино" | 1 скв. | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 |  |
| 13. | Реконструкция водоподъемной системы скважин ВЗУ с применением труб из стеклопластика | 18 шт. | 7,2 | 0,80 | 3,2 | 3,20 | - | 7,2 |  |
|  |  |  |  | 2 | 8 | 8 | - |  |  |
| 14. | Строительство резервуара V=2000 м³ на ВЗУ "Букино" | 1 рез. | 23,0 | - | 2,0 | 10,0 | 11,0 | 23,0 |  |
| 15. | Устройство зоны санитарной охраны на ВНС "Офицерская" (с устройством ограждения) | 1 шт. | 1,60 | 1,35 | 0,25 | - | - | 1,60 |  |
| 16. | Реконструкция насосной станции 2-го подъема ВНИИ Кормов (устройство помещения для дежурного персонала, система отопления) | 1 шт. | 0,65 | 0,30 | 0,35 | - | - | 0,65 |  |
| 17. | Реконструкция системы управления насосами I -го подъема на ВЗУ | 24 скв. | 3,00 | 0,30 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 3,00 |  |
|  |  |  |  | 2 | 8 | 12 | 2 |  |  |
| 18. | Реконструкция системы электроснабжения с использованием современного энергосберегающего оборудования | 9 ВЗУ | 4,50 | - | 2,0 | 2,5 | - | 4,50 |  |
|  |  |  |  | - | 4 | 5 | - |  |  |
| 19. | Реконструкция системы магистральных сетей, в том числе: |  | 53,60 | - | 19,0 | 20,1 | 14,5 | 53,60 |  |
| 19.1. | Прокладка участка от ул.Крупской до прокола через ж/д в мкр."Восточный" и прокол под ж/д | 700 м | 7,00 | - | - | - | 7,0 | 7,00 |  |
| 19.2. | Прокладка участка магистрального водопровода от ул.Ленина по роще, ул.Промышленная с проколом через ж/д | 1100 м | 15,00 | - | 7,0 | 8,0 | - | 15,00 |  |
| 19.3. | Прокладка участка магистрального водопровода по ул.Букинское шоссе до РТС "Главная" с проколами через Букинское шоссе | 500 м | 7,00 | - | 3,5 | 3,5 | - | 7,00 |  |
| 19.4. | Прокладка участка магистрального водопровода из труб ПНД Ду300 до ул.Калинина и НС III-го подъема ул.Силикатная д.4а | 660 м | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 |  |
| 19.5. | Прокладка магистрального водопровода Ду300 (закольцовка мкр.Депо и мкр.Букино) | 350 м | 2,5 | - | 2,5 | - | - | 2,5 |  |
| 19.6. | Прокладка водопровода Ø225 ПНД от НС III-го подъема Букинское шоссе д.25а до ВК у жилого дома №21 по ул.Букинское шоссе | 215 м | 1,1 | - | - | 1,1 | - | 1,1 |  |
| 19.7. | Прокладка участка магистрального водопровода от ВЗУ "Букино" по ул.Авиационная до ул.Чкалова | 780 м | 15,0 | - | - | 7,5 | 7,5 | 15,0 |  |
| 20. | Реконструкция безхозных, отдельностоящих, водонасосных станций III-го подъема: ул.Ленина,13а, ул.Букинское шоссе, 26б | 2 шт. | 0,45 | - | 0,45 | - | - | 0,45 |  |
| 21. | Строительство резервуара V=2000 м³ на ВЗУ "Западная" | 1 шт. | 23,00 | - | - | 10,0 | 13,0 | 23,00 |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  | 335,90 | 13,10 | 94,10 | 118,40 | 110,30 | 245,90 | 90,0 |

| 2. КАНАЛИЗОВАНИЕ |
| --- |
| № п/п | Виды работ | Кол-во единиц | Объем финансирования, млн.рублей | Источник финансирования |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам | Средства инвесторов | Городской бюджет |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство II-ой очереди канализационных очистных сооружений мкр. "Красная Поляна V=5000 м³/сут. с АБК наладкой оборудования | 1 | 85,0 | - | 85,0 | - | - | 85,0 |  |
| 2. | Пуско-наладочные работы I-ой очереди канализационных очистных сооружений "Красная Поляна" V=5000 м³/сут | 1 | 3,0 | 0,8 | 2,2 | - | - | 3,0 |  |
| 3. | Реконструкция КОС ВНИИ Кормов для приемки стоков в объеме 8000 м³/сут. | 1 | 109,3 | - | 10,0 | 35,0 | 64,3 | 44,3 | 65,0 |
| 4. | Проектирование и прокладка напорного коллектора КНС Депо - КОС ВНИИ Кормов в 2Ø300 | 5,2 км | 26,0 | - | 26,0 | - | - | 26,0 |  |
| 5. | Реконструкция КНС "Красная Поляна" для приемки стоков в объеме 10 000 м³/сут. | 1 | 6,0 | - | 6,0 | - | - | 6,0 |  |
| 6. | Реконструкция и расширение ОС "Москвич" | 1 | 420,0 | - | - | 50,0 | 370,0 | 340,0 | 80,0 |
| 7. | Проектирование зон санитарной охраны КНС | 8 к-т | 0,9 | - | 0,9 | - | - | 0,9 |  |
| 8. | Реконструкция наружных сетей канализации по адресам: ул.Чехова,12; ул.Молодежная,8; ул.Ленина,31; ул.Аэропортовская,3; ул.Булычева,10 | 180 п.м. | 0,7 | - | 0,7 | - | - | 0,7 |  |
|  | ИТОГО по канализованию |  | 650,90 | 0,80 | 130,80 | 85,00 | 434,30 | 505,9 | 145,0 |

| № п/п | Виды работ | Кол-во единиц | Объем финансирования, млн.рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам | Средства инвесторов | Городской бюджет |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организация химической и бактериологической лаборатории для контроля качества воды и стоков | 1 | 2,00 | 0,70 | 1,30 | - | - | 2,0 |  |
|  | ИТОГО по лаборатории |  | 2,00 | 0,70 | 1,30 |  |  | 2,0 |  |
|  | ВСЕГО |  | 988,80 | 14,60 | 226,20 | 203,40 | 544,60 | 753,80 | 235,0 |

Приложение №2

Р А С Ч Е Т

стоимости платы за подключение

к городским сетям водопровода

| Плата за подключение к сетям водопровода |
| --- |
|  | Пв = | Свип | руб./м³, | где |
|  |  | Vвод |  |  |
|  | Свип (рублей) | - | стоимость работ в текущих ценах для выполнения мероприятий инвестиционной программы по увеличению мощности и пропускной способности сооружений водопровода в целях подключения строящихся и проектируемых объектов |
|  | Vвод | - | объем воды, запрошенной Заказчиками строящихся и проектируемых объектов по техническим условиям 2006-2009г.г. |
|  | Пв= | 246 900 000 | = 25 401,7 руб/м³ |
|  |  | 9 719,81 |  |

Приложение №3

Р А С Ч Е Т

стоимости платы за подключение

к городским сетям канализации

| Плата за подключение к сетям канализации |
| --- |
|  | Пк = | Скип | руб./м³, | где |
|  |  | Vсток |  |  |
|  | Скип (рублей) | - | стоимость работ в текущих ценах для выполнения мероприятий инвестиционной программы по увеличению мощности и пропускной способности сооружений канализации |
|  | Vсток | - | объем стоков, запрошенных Заказчиками строящихся и проектируемых объектов по техническим условиям 2006-2009г.г. |
|  | Пк= | 506 900 000 | = 34 139,2 рублей/м³ |
|  |  | 14 848,01 |  |