Приложение №3 (лот1)

к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования «Город Лобня Московской области»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Администрации______________

МО «Город  Лобня»____________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Кашин А.В.

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

141730, Московская область , г. Лобня

почтовый индекс и адрес, телефон,

ул. Ленина, д.21; тел/факс (495)577-14-02;

e-mail: lobadm@lobnya.obladm.msk.su

(факс, адрес электронной почты)

"____" _________________ 2012 г.

(дата утверждения)

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г. Лобня ул. Спортивная, д.3 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

-

3. Серия, тип постройки  - типовой

4. Год постройки  2011г.

5. Степень износа по данным государственного технического

учета  -

6. Степень фактического износа  - 0%

7. Год последнего капитального ремонта –

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -

9. Количество этажей  - 14

10. Наличие подвала  - тех. подвал

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир  - 97 шт

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав

общего имущества  -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых

помещений в многоквартирном доме непригодными для

проживания  -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для

проживания(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о

признании  жилых  помещений непригодными для проживания)-

18. Строительный объем  - 26102 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками  - 5371,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  - 5222,5 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)-

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых

помещений,входящих  в состав общего имущества в

многоквартирном доме)  -

20. Количество лестниц  - 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные

лестничные площадки)  - 240,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)-

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего

имущества многоквартирного дома – 0кв.м.; площадь

придомовой территории – 0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Монолитная ж/б плита | Физический износ 0% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Монолитный ж/б каркас, стены – пеноблоки, облицованные кирпичом | Физический износ 0% |
| 3. Перегородки | Из гипсовых плит | Физический износ 0% |
| 4. Перекрытия | Монолитное железобетонное | Физический износ 0% |
| 5. Крыша | Кровля мягкая с внутренним водостоком | Физический износ 0% |
| 6. Полы | Цементные по бетонному основанию | Физический износ 0% |
| 7. Проемы | Из ПВХ профилей | Физический износ 0% |
| 8. Отделка внутренняя | - | Физический износ 0% |
| наружная | - | Физический износ 0% |
| (другое) | - | Физический износ 0% |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | _ | Физический износ 0% |
| сигнализация | - | Физический износ 0% |
| мусоропровод | есть | Физический износ 0% |
| лифт | есть | Физический износ 0% |
| вентиляция | есть | Физический износ 0% |
| (другое) | электроосвещение | Физический износ 0% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение | есть | Физический износ 0% |
| холодное водоснабжение | есть | Физический износ 0% |
| горячее водоснабжение | есть | Физический износ 0% |
| водоотведение | есть | Физический износ 0% |
| газоснабжение | - | Физический износ 0% |
| отопление | Центральное | Физический износ 0% |
| печи | - | Физический износ 0% |
| калориферы | - | Физический износ 0% |
| АГВ | - | Физический износ 0% |
| (другое) от ЦТП | есть | Физический износ 0% |
| 11. Крыльца | есть | Физический износ 0% |
| 12. Отмостка | есть | Физический износ 0% |

Заместитель Руководителя Администрации города 				Хайруллин И.Ш.