Приложение №3 (лот2)

к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования «Город Лобня Московской области»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Администрации______________

МО «Город  Лобня»____________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Кашин А.В.

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

141730, Московская область , г. Лобня

почтовый индекс и адрес, телефон,

ул. Ленина, д.21; тел/факс (495)577-14-02;

e-mail: lobadm@lobnya.obladm.msk.su

(факс, адрес электронной почты)

"____" _________________ 2012 г.

(дата утверждения)

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г. Лобня ул. Батарейная, д.5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки  1940г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  70%

6. Степень фактического износа  - 70%

7. Год последнего капитального ремонта – выборочный кап. ремонт в

2011 г.

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  -

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир  - 7 шт

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества  -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания  -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых

Помещений непригодными для проживания)  -

18. Строительный объем  - 1185 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками  - 302,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  - 225,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)  -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих  в состав общего имущества в многоквартирном

доме)- 23,6 кв.м

20. Количество лестниц  - 0 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки)  - 0,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - 0,0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома - кв.м.; площадь придомовой

территории – кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовые столбы, с кирпичным цоколем | Физический износ 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Физический износ 70% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | Физический износ 70% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Физический износ 70% |  |
| 5. Крыша | Кровля из шифера по деревянным стропилам | Физический износ 70% |  |
| 6. Полы | Дощатые | Физический износ 70% |  |
| 7. Проемы | Деревянные | Физический износ 70% |  |
| 8. Отделка | Обои | Физический износ 70% |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - | Физический износ 70% |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение | есть | Физический износ 70% |  |
| Печное отопление | есть | Физический износ 70% |  |
| 11. Крыльца | есть | Физический износ 70% |  |

Заместитель Руководителя Администрации города 				Хайруллин И.Ш.